Видимского муниципального образования

№ 07 (228) 20 сентября  2023 года

Работа Администрация Видимского городского поселения

28.08.2023Г. № 86

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»

ВИДИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ И

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВИДИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2023-2024 ГГ.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                            «О теплоснабжении» и на основании «Правил готовности к отопительному периоду» утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, руководствуясь Уставом Видимского муниципального образования, администрация Видимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу «Проведение проверки готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.» (Приложение №1).

2.Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2023–2024 гг. (Приложение №2).

3.Настоящее постановление опубликовать в  информационном «Вестнике»  Видимского городского поселения и разместить на официальном сайте администрации Видимского городского  поселения Нижнеилимского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Видимского

городского поселения                                                          С.З. Гаталюк

Рассылка: в дело; отдел ЖКХ, ООО «Теплосервис»

А.А.Бызова

89915431161

Приложение № 1

к постановлению

администрации Видимского городского поселения

от 28.08.2023г. № __86____

Программа

«Проведение проверки готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 гг.»

1. Общие положения

Проведение проверки готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения к отопительному периоду осуществляется органом местного самоуправления Видимского городского поселения.

Подготовка теплоисточников и тепловых сетей  бюджетных учреждений Видимского городского поселения к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и технических факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения к отопительному периоду должна обеспечивать:

1.1. нормативную техническую эксплуатацию, соблюдение установленного температурного режима в помещениях социальной сферы, санитарно-гигиенических условий;

1.2. максимальную надежность и экономичность работы теплоисточников и тепловых сетей;

1.3. соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

1.4. рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду достигается:

1.5. выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации теплоисточников и тепловых сетей;

1.6. разработкой и соблюдением проектно-сметной документации, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания теплоисточников и тепловых сетей;

1.7. постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

1.8. четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

1.9. укомплектованием тепловых энергоустановок, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

1.10.материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты теплоисточников и тепловых сетей, рациональным использованием материальных ресурсов;

1.11. выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Проверка теплоисточников, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии бюджетных учреждений к отопительному периоду осуществляется не позднее 1 сентября комиссией по оценке готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.   (далее - Комиссия), утвержденная нормативно-правовым актом администрации Видимского городского поселения.

2.2. Перечень по оценке готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг., проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. Видимского городского поселения, указан в (Приложении №1 к настоящей Программе).

2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике проверки готовности теплоисточников и тепловых сетей учреждений бюджетной сферы Видимского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 гг., согласно (Приложению № 2 к настоящей Программе), в котором указываются:

2.3.1. объекты, подлежащие проверке;

2.3.2. сроки проведения проверки.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных (Приложениями № 5 и Приложениями № 6 настоящей Программы) проведения проверки готовности к отопительному периоду   2023-2024 гг. (далее - Программа).

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными  приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований о готовности, а при необходимости:

2.4.1. проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (Приложение № 3 к настоящей Программе).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 2.4.1. объект проверки готов к отопительному периоду;

2.4.2. объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям о готовности, выданных комиссией;

2.4.3. объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований о готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно (Приложению № 4 к настоящей Программе) и выдается администрацией Видимского городского поселения, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям о готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи Паспортов определяются администрацией Видимского городского поселения, образовавшим Комиссию, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований о готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Бюджетное учреждение, не получившее по объектам проверки паспорт готовности, до даты, установленной в настоящей Программе, обязано продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований о готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия потребителей тепловой энергии бюджетных учреждений с Комиссией.

Ответственные за теплоснабжение бюджетных учреждений администрации Видимского городского поселения:

Приложениями № 5 и Приложениями № 6.

3.2. Осуществляют допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

3.3. Оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. потребителей и направляет его на рассмотрение комиссии.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.4 Программы.

Глава Видимского

городского поселения                                                       С.З. Гаталюк

Приложение № 2

к Постановлению

администрации Видимского городского поселения

от __28.08.2023г._____________ № ___86___

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВИДИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023-2024 ГГ.

1. Общее положение

1.1. Положение о комиссии по оценке готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России № 103 от 12.03.2013, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и администрации Видимского городского поселения.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы.

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений к отопительному периоду.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.2. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.3. Комиссия имеет право запрашивать у бюджетных учреждений, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.4. Комиссия имеет право привлекать к работе должностных лиц бюджетных учреждений.

Глава Видимского

городского поселения                                                         С.З. Гаталюк

Приложение

к Положению о комиссии по оценке готовности теплоисточников и тепловых сетей

бюджетных учреждений Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

от__28.08.2023г.____ №__86___

Состав комиссии

по оценке готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

Председатель комиссии:

Гаталюк Сергей Зиновьевич – Глава Видимского городского поселения.

Члены комиссии:

Бызова Алёна Александровна – ведущий специалист администрации Видимского городского поселения;

Кузьмин Сергей Владимирович – директор ООО «Теплосервис»;

Воробьева Татьяна Яковлевна – ведущий специалист администрации Видимского городского поселения.;

Кононов Алексей Анатольевич – председатель Думы Видимского городского поселения;

Рофф Альберт Альбертович – государственный инспектор Енисейского                  управления по техническому, технологическому и атомному надзору                                   (по согласованию).

Глава Видимского

городского поселения                                                    С.З. Гаталюк

Приложение № 1

к Программе «Проведение проверки готовности

теплоисточников и тепловых сетей

бюджетных учреждений

Видимского городского поселения к осенне-зимнему

периоду 2023– 2024 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

по оценке готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 гг.

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений |
| --- | --- |
|  | Теплоснабжающая организация |
| 1 | ООО «Теплосервис» |
|  | Потребители тепловой энергии |
| 1 | МОУ «Видимская СОШ» |
| 2 | МДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Видим |
| 3 | Администрация Видимского городского поселения |
| 4 | ОГБУЗ «ЖРБ» Видимская врачебная амбулатория |

Глава Видимского

городского поселения                                                    С.З. Гаталюк

Приложение № 2

к Программе «Проведение проверки готовности

теплоисточников и тепловых сетей бюджетных

учреждений Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023– 2024 гг.»

ГРАФИК

проверки готовности теплоисточников и тепловых сетей учреждений бюджетной сферы Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 гг.

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжающая организация |
| 1 | ООО «Теплосервис» |
|  | Потребители тепловой энергии |
| 1 | МОУ «Видимская СОШ» | 31.08.2023г.-31.08.2024г. |
| 2 | МДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Видим | 31.08.2023г.-31.08.2024г. |
| 3 | Администрация Видимского городского поселения | 31.08.2023г.-31.08.2024г |
|  | ОГБУЗ «ЖРБ» Видимская врачебная амбулатория | 31.08.2023г.-31.08.2024г |

Глава Видимского

городского поселения                                                    С.З. Гаталюк

Приложение № 3

к Программе «Проведение проверки готовности

теплоисточников и тепловых сетей бюджетных

учреждений Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023– 2024 гг.»

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______-_______ гг.

__________________________               “_____” _______________ 20__ г.

(место составление акта)                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   “____” ________________ 20__ г.,   утвержденной

______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с “___” ____________20__ г. по “___” _____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________

______________________________________________________________________

(полное   наименование   бюджетного учреждения)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду:_______________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __-__ гг.*

Председатель комиссии:   ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                           ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 4

к Программе «Проведение проверки готовности

теплоисточников и тепловых сетей бюджетных

учреждений Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023– 2024 гг.»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______-______ гг.

Выдан________________________________________________________________,

(полное наименование бюджетного учреждения, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

__________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе «Проведение проверки готовности

теплоисточников и тепловых сетей бюджетных

учреждений Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023– 2024 гг.»

Требования о готовности к отопительному периоду теплоисточников

и тепловых сетей бюджетных организаций

В целях оценки готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) наличие аттестованного персонала;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

4.1. укомплектованность указанных служб персоналом;

4.2.обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

4.3.нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

4.4. первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

10.1.готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

10.2. соблюдение водно-химического режима;

10.3.отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

10.4. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

10.5. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

10.6. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

10.7. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

10.8. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 6, 8 и 9  настоящего Приложения № 4.

Глава Видимского

городского поселения                                                    С.З. Гаталюк

Приложение № 6

к Программе «Проведение проверки готовности

теплоисточников и тепловых сетей бюджетных

учреждений Видимского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2023– 2024 гг.»

Требования о готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии (зданий) бюджетных учреждений:

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Глава Видимского

городского поселения                                                           С.З. Гаталюк

09.08.2023Г. № 78

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»

ВИДИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Братская электросетевая компания» об установлении публичного сервитута, руководствуясь ст. 23, 39.37, 39.38, 39.43  Земельного Кодекса РФ, Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013г.  №517-пп «О результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области», администрация Видимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 	Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Видим , ул. Железнодорожная, общей площадью 1143 кв.м,.

2. Срок, в течение которого использование земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, и (или) расположенных на нем объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, составляет 1 год.

3. Публичный сервитут, указанный в п.1 настоящего постановления, устанавливается для размещения (строительства) сооружения ЛЭП-04 кВ от ТП №1 ж.д., в соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса РФ публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого хозяйства в рамках Договора № 3339 от 14.12.2021г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям».

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории (Приложение № 1).

5. Определить правообладателем публичного сервитута АО «Братская электросетевая компания» ОГРН 1093804002544, ИНН 3804009506, КПП 381201001.

6. Обязать АО «Братскую электросетевую компанию»:

- привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешенного использования, осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства, для которого был установлен публичный сервитут.

7. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, составляет 2027,68 (две тысячи двадцать семь рублей 68 копеек за весь срок действия публичного сервитута, подлежащая перечислению единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления на следующие реквизиты:

## УФК по Иркутской области (Администрация Видимского городского поселения  Нижнеилимского района, л/с 02343006080, Администрация Видимского ГП), ИНН: 3834011037, КПП: 380501001, ОКТМО: 25626155; банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНК РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, БИК: 012520101, каз/счет 03100643000000013400, банк/счет 40102810145370000026, КБК 90311105013130000120.

## 8. Направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Иркутской области.

## 9. Направить копию настоящего постановления АО «Братская электросетевая компания».

10. Опубликовать данное постановление в информационном Вестнике Видимского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Видимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Видимского

городского поселения                                                          С.З.Гаталюк

Рассылка: в дело - 2, Росреестр-1, ДУМИ-1, Отдел АиГ-1, АО «БЭСК»

Бызова А.А.

Приложение № 1                                                                                                  к постановлению администрации

Видимского городского поселения

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 842578,35 | 3254809,06 |
| 2 | 842578,52 | 3254811,61 |
| 3 | 842631,55 | 3254853,37 |
| 4 | 842698,42 | 3254924,68 |
| 5 | 842709,56 | 3254945,35 |
| 6 | 842670,56 | 3254978,37 |
| 7 | 842654,10 | 3254997,51 |
| 8 | 842649,45 | 3255014,27 |
| 9 | 842645,60 | 3255013,20 |
| 10 | 842650,56 | 3254995,49 |
| 11 | 842667,85 | 3254975,42 |
| 12 | 842704,50 | 3254944,41 |
| 13 | 842695,15 | 3254927,06 |
| 14 | 842628,80 | 3254856,29 |
| 15 | 842574,64 | 3254813,63 |
| 16 | 842574,10 | 3254805,55 |
| 1 | 842578,35 | 3254809,06 |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Видимского городского поселения

№ 78  от 09.08.2023г.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ

за публичный сервитут*

1143*177,40*0,1%*10= 2027,68

- Площадь земельного участка, государственная собственность на который на разграничена, обремененного сервитутом – 1143 кв.м;

- Кадастровая стоимость – 177,40 руб/кв.м;

- Процент от кадастровой стоимости – 0,1%;

- Срок публичного сервитута – 10 лет;

- Размер платы за весь срок сервитута –2027,68 руб.

Платежные реквизиты для внесения платы за публичный сервитут

## УФК по  Иркутской области (Администрация Видимского городского поселения  Нижнеилимского района, л/с 02343006080, Администрация Видимского ГП), ИНН: 3834011037, КПП: 380501001, ОКТМО: 25626155; банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНК РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, БИК: 012520101, каз/счет 03100643000000013400, банк/счет 40102810145370000026, КБК 90311105013130000120.

Работа Думы Видимского городского поселения

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

### АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71

От «28» июля 2023 г.

Видимское городское поселение

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Видимского муниципального образования за 1 полугодие 2023 года»

В соответствии с главой  25.1, статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Видимском муниципальном образовании:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет об исполнении бюджета Видимского муниципального образования за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6 со следующими показателями:

Доходы  -    14 991,8 тыс. рублей;

Расходы -    12 962,3 тыс. рублей;

Профицит-  2 029,5 тыс. рублей.

- Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2023 года в Думу Видимского городского поселения Нижнеилимского района.

- В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрации Видимского городского поселения Нижнеилимского района опубликовать настоящий отчет об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2023 года в периодическом печатном издании «Вестник Видимского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Видимского городского поселения.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Видимского

муниципального образования                                                                 С.З. Гаталюк

13.09.2023г.№ 53

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»

ВИДИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ПРЕМЬЕРА»

На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 сентября 2022 г.  № 507 н «Об определении видов деятельности, при осуществлении которых страхователи, являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, представляют в составе единой формы сведений в органы Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 11 Федерального Закона от 1 апреля 1996 г. № 27 ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования»», для приведения в соответствие кода основного вида экономической деятельности (ОКВЭД2) с фактически выполняемыми задачами Муниципального казённого учреждения культуры «Премьера», Дума Видимского муниципального образования Нижнеилимского района

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МКУК «Премьера»:

1) в подпункте 2.2 Виды экономической деятельности учреждения, пункта 2 Цели задачи и виды деятельности Учреждения, изменить (ОКВЭД2):

92.31.2. – деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества;

92.31.21. -  деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений. Эта группировка включает в себя деятельность ансамблей, театральных групп, оркестров и групп музыкантов;

92.32. – деятельность концертных и театральных залов;

92.34. – прочая зрелищно-развлекательная деятельность;

92.34.2. – деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

92.34.3. – прочая зрелищно-развлекательная деятельность: представления кукольных театров;

92.5. – прочая деятельность в области культуры.

92.51. – деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества и т.п.

На (ОКВЭД2):

90.0 – Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

90.04 – Деятельность учреждений культуры и искусства;

90.04.2 – Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания;

90.04.3 - Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;

93.29.2 – Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

2. директору МКУК «Премьера» Гордиенко Л.Н. внести изменения и опубликовать в новой редакции Устава.

3. Главе администрации Видимского муниципального образования опубликовать данное решение на сайте администрации в сети интернет и в информационном издании «Вестник»

4. данное решение вступает в силу после опубликовании в СМИ.

Председатель Думы

Видимского городского поселения                                    А.А. Кононов

Глава Видимского

городского поселения                                                         С.З. Гаталюк

Наш адрес:                                    Телефон:                  Учредитель:                          Газета Вестник:

66560 Иркутская область               69-2-42                  Администрация,                        Газета выходит                                                                                                                                       Нижнеилимский район                   69-2-42                  Дума Видимского                     1 раз в месяц

п. Видим                                                                     городского поселения                   Тираж: 30 экз.

ул. Нагорная 1 «А»

Газета распространяется бесплатно!